Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»

кафедра ИИСТ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

«Цифровые измерительные приборы»

Выполнили: Кузнецов О. А., Долгих Н., Петрук П. И.

Группа  № 4314

Преподаватель: Пыко С. М.

| Вопросы |  | Даты коллоквиума | Итог |
| --- | --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2026

Цель работы: исследование метрологических характеристик цифровых приборов, а также их применение для измерения физических величин и оценка погрешностей результатов измерений.

Задание: ознакомиться с инструкцией по применению исследуемого цифрового измерительного прибора (ЦИП).

Определить шаг квантования (квант) исследуемого ЦИП в режиме омметра для различных (по указанию преподавателя) пределов измерения.

Экспериментально определить следующие метрологические характеристики цифрового измерительного прибора в режиме омметра:

– статическую характеристику преобразования; построить график зависимости показания Rп прибора от значений R измеряемых сопротивлений Rп = F(R);

– погрешности квантования для начального участка статической характеристики преобразования; построить график погрешности квантования;

– инструментальную погрешность по всему диапазону измерений для

выбранного предела измерений; построить график инструментальной

погрешности, определить аддитивную и мультипликативные составляющие инструментальной погрешности.

Измерить сопротивления ряда резисторов и оценить основную погрешность результатов измерения.

Спецификация применяемых средств измерений:

| Наименование средства измерений | Диапазон измерений, постоянные СИ | Характеристики точности, класс точности | Рабочий диапазон частот | Параметры входа (выхода) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расчет шага квантования (кванта) ЦИП

Расчетные формулы

Значение кванта ЦИП:

q=xmax/Nmax

Методическая погрешность ЦИП (погрешность квантования):

Δкв= ±0,5q

Абсолютная погрешность ЦИП:

Δx=xп-x

Пример расчета

xmax= , Nmax=, x=, xп=

q =

Δкв =

Δx =

Статическая характеристика преобразования ЦИП

Таблица 3.1

| Номер измерения | Rп, кОм | R, кОм |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

Расчет абсолютной инструментальной погрешности ЦИП

Расчетные формулы

Абсолютная инструментальная погрешность ЦИП:

Δxи=xп-0,5q-x

Начальный участок статической характеристики ЦИП и график абсолютной погрешности

Таблица 3.2

| Номер измерения | Rп, кОм | R , кОм | ΔRи, кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Определение аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности

Обычно для ЦИП погрешность задаётся в виде модели Δx=a+bx, где a и bx – аддитивная и мультипликативная составляющие погрешности соответственно.

График зависимости ΔRи=F(R)

Измерение сопротивлений

Таблица 3.3

| Номер резистора | Диапазон измерения | Значение кванта для диапазона измерения, Ом | Показания ЦИП Rп, кОм | Абсолютная погрешность измерения ΔR , кОм | Относительная погрешность измерения, % | Результат измерения Rп±ΔR, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Выводы