Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)»

кафедра ИИСТ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

«Исследование основных метрологических характеристик электронных вольтметров»

Выполнили: Кузнецов О. А., Долгих Н., Петрук П. И.

Группа  № 4314

Преподаватель: Пыко С. М.

| Вопросы |  | Даты коллоквиума | Итог |
| --- | --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

2026

Цель работы: исследование метрологических характеристик электронных

вольтметров.

Задание: ознакомиться с используемой аппаратурой и инструкциями по ее применению. Получить у преподавателя конкретное задание по выполнению работы.

Определить основную погрешность электронного вольтметра на диапазоне измерений, указанном преподавателем. Построить на одном графике зависимости относительной и приведенной погрешностей от показаний электронного вольтметра. Сделать вывод о соответствии поверяемого вольтметра его классу точности.

Определить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) электронного

вольтметра. Построить график АЧХ и определить рабочую полосу частот

вольтметра на уровне затухания АЧХ, определяемом нормативно-технической документацией на поверяемый вольтметр.

Измерить электронным вольтметром напряжения различной формы

(синусоидальной, прямоугольной и треугольной) с одинаковой амплитудой на частотах, лежащих в рабочей полосе частот этого прибора.

Объяснить и подтвердить расчетами полученные результаты. Сделать

вывод о влиянии формы измеряемого напряжения на показания электронного вольтметра.

Спецификация применяемых средств измерений:

ГС – генератор (синтезатор) сигналов синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы

ЦВ – цифровой вольтметр

ЭВ – электронный вольтметр

ЭЛО – электронно-лучевой осциллограф

Схемы экспериментов:

Структурная схема лабораторной установки (рис 2.1):

Поверка электронного вольтметра GVT-417B

| Показания поверяемого электронного вольтметра, U, В | Показания образцового цифрового вольтметра |  | Погрешность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютная |  | относи- тельная (δ), % | приве- денная (γ), % | вариа- ция (H), % |
|  | при увелич. Uо. ув, В | при уменьш. Uо.ум, В | при увелич. ΔUув,В | при уменьш. ΔUум, В |  |  |  |

Определение АЧХ в области верхних частот

| Область верхних частот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц |  | 1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Электронный вольтметр | Uf, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K(f) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Определение АЧХ в области нижних частот

| Область нижних частот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, Гц |  | 1000 | 800 | 600 | 400 | 200 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Электронный вольтметр | U(f), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K(f) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Влияние формы напряжения на показатели электронного вольтметра

| Исследуемая характеристика | Форма сигналов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | синусоидальная | прямоугольная | треугольная |
| Uп, В |  |  |  |
| Uср, В |  |  |  |
| U, В |  |  |  |
| δ, % |  |  |  |

Выводы